Temeljem članka 109. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" br. 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19), Odluke o izradi izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja zone "središnji obalni pojas" u Starigradu-Paklenica (“Službeni glasnik Zadarske županije" br. 14/17 i 03/19), članka 30. Statuta Općine Starigrad (''Službeni glasnik Zadarske županije'' br. 3/18 i 8/18) i suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja od 21. svibnja 2019. godine (KLASA:350-02/19-11/15, URBROJ:531-06-1-19-2), Općinsko vijeće Općine Starigrad na 14. sjednici, održanoj __. _____ 2019. godine donosi

O D L U K U

o donošenju

Izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja

ZONE "SREDIŠNJI OBALNI POJAS" U

STARIGRADU-PAKLENICA

- OPĆE ODREDBE

Članak 1

Ovom Odlukom donosi se izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja zone "središnji obalni pojas" u Starigradu-Paklenica (objavljen u "Službenom glasniku Zadarske županije" br. 05/14 i 06/14).

Članak 2

(1) Ovim Planom obuhvaćen je dio obalnog pojasa naselja Starigrad. Kopnena granica obuhvata omeđena je izgrađenim dijelom građevinskog područja naselja Starigrad u cijelosti.

(2) Izmjena i dopuna odnosi se na jugoistočni dio obuhvata Plana. .

Članak 3

(1) Plan je sadržan u elaboratu ”Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja zone "središnji obalni pojas” u Starigradu-Paklenica”, kojeg je izradio "BLOCK-PROJEKT" d.o.o. iz Zadra, a sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela:

(a)	tekstualni dio:

ODREDBE ZA PROVEDBU PLANA

OBRAZLOŽENJE I ODREDBE ZA PROVEDBU PLANA (s prikazom izmjene i dopune Plana)

(b)	grafički dio:

Kartografski prikazi:

Broj	Naziv	Mjerilo

List 1	Korištenje i namjena površina	1:1.000

List 2.1	Prometna i ulična mreža	1:1.000

List 2.2	Energetski sustav i telekomunikacijska mreža	1:1.000

List 2.3	Vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda	1:1.000

List 3a.	Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina	1:1.000

List 3b.	Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina: zaštita kulturne i

prirode baštine i posebne mjere zaštite	1:1.000

List 4	Način i uvjeti gradnje 	1:1.000

(2) Kartografski prikazi iz prethodnog stavka zamjenjuju kartografske prikaze Plana objavljene u "Službenom Glasniku Zadarske županije“ br. 05/14 i 06/14. List 0. Postojeće stanje i granica obuhvata se ne mijenja i ostaje na snazi.

Članak 4

Plan je izrađen u šest (6) primjerka. Dva (2) primjerka se nalaze u Općini Starigrad, dva (2) primjerka u Upravnom odjelu Zadarske županije za Provedbu dokumenata, prostornog uređenja i gradnje, jedan (1) primjerak u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja i jedan (1) primjerak u Zavodu za prostorno planiranje Zadarske županije..

- ODREDBE ZA PROVEDBU

Članak 5

Članak 5. stavak 2.  mijenja se i glasi:

(2) U obuhvatu Plana planirana je rekonstrukcija, dogradnja i uređenje obalnog pojasa i nije planirana izgradnja zgrada, osim građevine crpne postaje u funkciji fekalne kanalizacijske mreže naselja Starigrad i Seline.

Članak 6

Tablica u članku 6. mijenja se i glasi:

| Namjena površina |  | Kopnena površina * u obuhvatu Plana |  | Ukupna površina ** u obuhvatu Plana |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m2) | (%) | (m2) | (%) |
| Sportsko-rekreacijska namjena | (R3) uređena morska plaža | 8.998 | 50,0 | 8.998 | 9,8 |
|  | (R3) uređena morska plaža (morska površina) | 0 | 0,0 | 50.402 | 55,0 |
|  | ukupno | 8.998 | 50,0 | 59.400 | 64,8 |
| Javna zelena površina | (Z1) javni park | 530 | 3,0 | 530 | 0,6 |
| Infrastrukturne površine | ( ) prometne i (P) parkirališne površine | 7.704 | 42,8 | 7.704 | 8,5 |
|  | (CP) crpna postaja | 284 | 1,6 | 284 | 0,3 |
|  | ukupno | 7.988 | 44,4 | 7.988 | 8,7 |
| Zona pomorskog prometa | (Kv) komunalni vez (kopnena površina) | 480 | 2,7 | 480 | 0,5 |
|  | (Kv) komunalni vez (morska površina) | 0 | 0,0 | 2.130 | 2,3 |
|  | ukupno | 480 | 2,7 | 2.610 | 2,8 |
| Ostale površine u kojima nema planiranih sadržaja prema UPU (more) | ukupno | 0 | 0,0 | 21.099 | 23,0 |
| Površina u obuhvata Plana |  | 17.996 | 100,0 | 91.627 | 100,0 |
| * Kopnena površina u obuhvatu Plana (bez morske površine). ** Ukupna površina u obuhvatu Plana (kopnena i morska površina). |  |  |  |  |  |

Članak 7

U članku 7. stavak 2. iza riječi "nadzor plaže," dodaju se riječi i zarez "površine za odlaganje bicikala,".

Članak 8

Iza članka 10 dodaje se novi članak 10a. koji glasi:

U zoni infrastrukturne površine – crpna postaja (CP) planirana je izgradnja crpne postaje s predtretmanom koja čini okosnicu planirane fekalne kanalizacijske mreže naselja Starigrad i Seline.

Članak 9

U članku 11. iza riječi "vodoopskrbni cjevovod," dodaju se riječi "dijelovi fekalne kanalizacijske mreže".

Članak 10

U članku 13. stavak 1. alineja (f) iza riječi "parkovna površina" dodaju se riječi "i prateća urbana oprema,"

Članak 11

U članku 15. stavak 1. iza riječi "pristup pješaka" dodaje se zarez i riječ ", biciklista".

Članak 12

U članku 19. iza riječi "u obuhvatu Plana" dodaju se riječi "osim zgrade crpne postaje".

Članak 13

U članku 24. stavak 2. iza riječi "(pješačke i biciklističke)" dodaju se riječi "i prateće opreme".

Članak 14

U članku 30. stavak 2. iza riječi "pješačke površine" dodaju se riječi "i biciklistička staza,".

Članak 15

U članku 31. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

(2) Prometna površina (kolnik) definiran profilom A3-A3 i B-B će se smatrati mješovitom prometnom površinom koju mogu koristiti motorna vozila i bicikli. U navedenim prometnim profilima nema potrebe planirati odvojene biciklističke staze iz razloga što brzina i količina prometa na ovim dionicama je takva da ne predstavlja potrebu za odvajanje motornog i biciklističkog prometa.

Članak 16

U članku 46. alineja (b) broj "13" zamjenjuje broj 14, i broj "7" zamjenjuje broj 6.

Članak 17

U članku 57. iza riječi "predviđen razvod" dodaje se riječ "javne".

Članak 18

Članak 65. mijenja se i glasi:

(1) U obuhvatu Plana ne planiraju se sadržaji koji će generirati stvaranje fekalnih otpadnih voda te se stoga neće planirati ni fekalna kanalizacijska mreža za planirani zahvat. Za cjelovito rješenje fekalne otpadne mreže naselja Starigrad i Sukošan, u jugoistočnom dijelu obuhvata planirana je izgradnja crpne postaje s predtretmanom, podmorski ispust i ostala oprema u funkciji gospodarenja otpadnim vodama.

(2) Sjeveroistočnim rubom obuhvata Plana prolaze planirane trase cjevovoda u funkciji sustava odvodnje naselja Starigrad, kojima se sanitarne otpadne vode gravitacijski odvode do planirane crpne postaje, odakle se tlačnim transportom odvode do uređaja za pročišćavanje koji se nalazi van obuhvata Plana. Nakon tretmana u uređaju pročišćene vode se gravitacijski vraćaju do pozicije crpne postaje, te se podmorskim ispustom ispuštaju u more.

Članak 19

Dodaje se novi članak 65a. koji glasi:

(1) Građevina crpne postaje s predtretmanom može se planirati u zoni infrastrukturne površine – crpna postaja (CP) iz članka 10a. ovih Odredbi.

(2) Crpna postaja s predtretmanom može se graditi na površini određenoj za građenje građevina i ostalim uvjetima (visina, katnost i dr.) prikazana u kartografskom prikazu Plana (list 3a. uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina). Građevina se može smjestiti unutar površine za građenje u cijelosti i nije određen maksimalni koeficijent izgrađenost i iskoristivosti iz razloga što se radi o građevni infrastrukturne mreže i druge zgrade nisu planirane u obuhvatu Plana.

Članak 20

Dodaje se novi članak 65b. koji glasi:

(1) Kanalizacijske cijevi moraju biti položene na horizontalnoj udaljenosti 2,0-3,0 m od vodovodnih cjevovoda. Kod kontrolnih okana ova udaljenost mora biti min. 1,0 m.

(2) Za gravitacijsku kanalizacijsku mrežu treba primijeniti plastične kanalizacijske cijevi (od PVC-a ili PEHD-a), a iz razloga što ove cijevi omogućavaju relativno jednostavnu ugradnju, vodonepropusne su, isporučuju se u većim duljinama (od 5,0 do 12,0 m) i omogućavaju jednostavno naknadno izvođenje kućnih priključaka.

(3) Dno rova na koje se polažu kanalizacijske cijevi i nadsloj od 30 cm iznad tjemena cijevi moraju se izvesti od kvalitetnog sitnozrnatog materijala i zbiti na zahtijevani modul stišljivosti. Ako je dubina polaganja kanalizacijskih cijevi na prometnim površinama manja od 1,5 m kanalizacijske cijevi moraju se zaštititi slojem betona u punoj širini rova.

(4) Kontrolna okna moraju biti na razmaku koji omogućava priključak svih otpadnih voda s okolnih zemljišnih čestica.

(5) Za tlačne cjevovode treba primijeniti PEHD tlačne cijevi za nazivni tlak od 10 bara, ali je moguća primjena i drugih materijala

(6) Otpadne vode iz kuhinje ugostiteljskih objekata u kojima se vrši priprema hrane trebaju se pročistiti predtretmanom (mastolov i taložnica) prije ispuštanja u interni sustav sanitarne odvodnje.

(7) Ispuštanje pročišćenih voda putem ispusta treba biti izvedeno na način da nema negativnog utjecaja na zonu kupanja i rekreacije.

Članak 21

Članak 67. mijenja se kako slijedi:

(a)	u stavku 5. iza riječi "predviđeni ovim Planom" dodaju se riječi u zagradama "(trafostanice, kabeli)"

(b)	stavak 6. mijenja se i glasi:

(6) Također su moguća odstupanja trasa elektroenergetske mreže zbog prilagođavanja tehničkim rješenjima, imovinsko-pravnim odnosima i stanju na terenu.

(c)	dodaje se novi stavak 7. koji glasi:

(7) Crpna postaja će se napajati iz postojeće TS 10(20)/0,4kV „STARIGRAD 3“ 1×1000kVA kako je naznačeno u kartografskom prikazu Plana, list 2b. "Energetski sustav i telekomunikacijska mreža". TS "STARIGRAD 3" nalazi se izvan obuhvata Plana.

Članak 22

U članku 81. stavak 1. mijenja se i glasi:

(1) Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži područje UPU-a nalazi se u područjima ekološke mreže kako slijedi, i to::

- Područje ekološke mreže značajno za ptice – "HR1000022" Velebit (obuhvaća kopneni dio područja obuhvata u cijelosti)

- Područje ekološke mreže značajno za vrste i stanišne tipove "HR5000022" Park prirode Velebit (obuhvaća kopneni dio područja obuhvata u cijelosti)

Članak 23

Članak 82. mijenja se i glasi:

Za područje označeno kao područje ekološke mreže značajno za ptice – "HR1000022" Velebit, mjere zaštite koje se odnose na područje obuhvata slijede:

- treba pažljivo provoditi turističko rekreativne aktivnosti,

- zabranjeno je unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane organizme.

Članak 24

Članak 83. mijenja se i glasi:

Za područje označeno kao područje ekološke mreže značajno za vrste i stanišne tipove "HR5000022" Park prirode Velebit, mjere zaštite koje se odnose na područje obuhvata slijede:

- treba pažljivo provoditi turističko rekreativne aktivnosti,

- zabranjeno je unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane organizme,

Članak 25

Članak 84. briše se.

Članak 26

U članku 92. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

(3) Otpadne vode iz kuhinje ugostiteljskih objekata u kojima se vrši priprema hrane trebaju se pročistiti predtretmanom (mastolov i taložnica) prije ispuštanja u interni sustav sanitarne odvodnje.

Članak 27

Članak 93. mijenja se kako slijedi:

(a)	u stavku 1. briše se riječ "infrastruktura" i dodaju riječi "infrastrukturne građevine"

(b)	dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

(3) Ispuštanje pročišćenih voda putem ispusta treba biti izvedeno na način da nema negativnog utjecaja na zonu kupanja i rekreacije.

Članak 28

U članku 110. alineja (b) iza riječi "uređaja za vodoopskrbu," dodaje se riječ sa zarezom "odvodnju,".

Članak 29

Podnaslov iza članka 111. "10.1. obveza izrade detaljnih planova uređenja" i pripadajući članak 112. brišu se

- ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 30

Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Službenom glasniku Zadarske županije".

KLASA:

URBROJ:

Starigrad Paklenica, . ____ 201_.

Predsjednik

Marko Marasović, dipl. ing. građ.